Регистрация декларации пожарной безопасности

- Правовые основания для разработки и направления декларации пожарной безопасности:

- Часть 5 статьи 6, статья 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 "Об утверждении Административного регламента МЧС России по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности" (Зарегистрирован в Минюсте России 17.04.2020 № 58127).

- Для каких объектов разрабатывается декларация пожарной безопасности?

- Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает:

- 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);

- 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

- Для оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объекта защиты, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности не предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2), собственник этого объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), может добровольно составить декларацию пожарной безопасности в отношении этого объекта защиты, которая предусматривает в том числе сведения о системе противопожарной защиты этого объекта защиты.

- Как внести изменения в зарегистрированную декларацию пожарной безопасности?

- В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений.

Зарегистрировать декларацию в отделе федерального государственного пожарного надзора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 25 МЧС России" вы можете одним из следующих способов:

Заявитель представляет декларацию лично или направляет почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, через Единый портал государственных услуг.

Передать документы непосредственно в ФГКУ "Специальное управление ФПС № 25 МЧС России" либо по почте на адрес: 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Крымская, д. 2Б. каб.49

Направить заявление и декларацию в электронном виде на адрес:

отдел ФГПН — ofgpn25@su25.25.mchs.gov.ru;

Специальное управление ФПС № 25 МЧС России — sufps25@su25.25.mchs.gov.ru.

Должностные лица отдела ФГПН ФГКУ "Специальное управление ФПС № 25 МЧС России" проверяют соответствие заполнения поступившей декларации установленной форме в течение пяти рабочих дней и в случае соответствия заполнения декларации установленным к ней требованиям осуществляют её регистрацию. В течение трёх рабочих дней с момента присвоения декларации регистрационного номера один её экземпляр направляется заявителю непосредственно, либо по почте, либо с использованием сети Интернет. Второй экземпляр хранится в отделе ФГПН ФГКУ "Специальное управление ФПС № 25 МЧС России".

Форма заявления о регистрации декларации пожарной безопасности

ФГКУ "Специальное управление ФПС № 25 МЧС России"

Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу

Заявление о регистрации декларации пожарной безопасности

Прошу     зарегистрировать     декларацию     пожарной     безопасности

___________________________________________________________________________

полное наименование объекта защиты и адрес объекта защиты

основной   государственный   регистрационный   номер   (за  исключением

физического лица) _________________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика _____________________________

реквизиты  документа,  подтверждающего  право  собственности  на объект

защиты  или  владения  объектом  защиты  на  праве  хозяйственного ведения,

оперативного  управления  либо  ином  законном  основании,  предусмотренном

федеральным законом или договором _________________________________________

|  | (фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |

Форма заявления об исправлении опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной услуги документах

ФГКУ "Специальное управление ФПС № 25 МЧС России"

Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу

Заявление об исправлении опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной услуги документах

Прошу   исправить   опечатки   и  ошибки,  допущенные  при  регистрации

декларации пожарной безопасности от ___________________ N _________________

в отношении _______________________________________________________________

полное наименование объекта защиты и адрес объекта защиты,

___________________________________________________________________________

реквизиты допущенной опечатки и ошибки в декларации

| (фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |

Форма декларации пожарной безопасности

Настоящая декларация составлена в отношении ___________________________

(Функциональное назначение;

___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты ____________________________________________

(Указываются организационно-правовая форма

___________________________________________________________________________

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии)

физического лица,

___________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта

защиты или лицом, владеющим

___________________________________________________________________________

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления

либо ином законном основании,

___________________________________________________________________________

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица _____________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________

Место нахождения объекта защиты _______________________________________

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического)

лица     (при     наличии),     которому    принадлежит    объект    защиты

___________________________________________________________________________

Сведения   о   вводе   объекта   защиты   в   эксплуатацию,  проведении

реконструкции,   капитального   ремонта,  изменении  класса  функциональной

пожарной   опасности   (для  объектов  защиты,  введенных  в  эксплуатацию)

___________________________________________________________________________

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции,

капитального ремонта,

___________________________________________________________________________

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем

проведенных работ по

___________________________________________________________________________

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов,

на основании которых

___________________________________________________________________________

проводились соответствующие работы)

| N п/п | Наименование раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Характеристика объекта защиты |  |  |
|  | Наименование параметра |  | Значение параметра |
| 1.1 | Степень огнестойкости |  |  |
| 1.2 | Класс конструктивной пожарной опасности |  |  |
| 1.3 | Класс функциональной пожарной опасности |  |  |
| 1.4 | Высота здания |  |  |
| 1.5 | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания |  |  |
| 1.7 | Объем здания |  |  |
| 1.8 | Количество этажей |  |  |
| 1.9 | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) |  |  |
| 1.10. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) |  |  |
| - 2. | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |  |  |
| - 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |  |  |
| - 4. | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты |  |  |
|  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1 | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями |  |  |
| 4.2 | Наружное противопожарное водоснабжение |  |  |
| 4.3 | Проезды и подъезды для пожарной техники |  |  |
| 4.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности |  |  |
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы |  |  |
| 4.6 | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара |  |  |
| 4.7 | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) |  |  |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития |  |  |
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим |  |  |

|  | Настоящая декларация разработана |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (фамилия, имя, отчество (при наличии) |  | (Подпись) |
|  | "__" ______________ 20__ г. |  |  |
| М.П. (при наличии) |  |  |  |